## Sheet1
附件1
专科耗材清单
类别 | 序号 | 耗材名称 | 规格 | 备注
疼痛针灸推拿科 | 1 | 臭氧大自血耗材
| 2 | 一次性使用空气过滤器 | K0.2 | 需与医用臭氧治疗仪0Z0MED Basic型匹配
| 3 | 复合磁疗包 | 间盘复原、健骨、外伤、风痛、咳喘、胃腹
| 4 | 肌内效贴布 | 5cm*5m
| 5 | 艾柱
| 6 | 一次性使用浮针 | 中号
| 7 | 医用可吸收外科缝线 | 穴位埋线用
| 8 | 电极贴片 | 42mm | 需与射频控温热凝器R-2000B M1匹配
| 9 | 一次性使用埋线针 | 各型号
| 10 | 膏药贴 | 外框12cm*12cm内圆直径7cm
| 11 | 雷火灸
| 12 | 大炮灸
| 13 | 全弹力腰围 | 各型号
| 14 | 肩部固定带（护肩） | 大号
| 15 | 腰围固定带（皮革） | 大号
| 16 | 膝部固定带（护膝） | 均码
| 17 | 颈椎固定带（围领） | 大号
| 18 | 一次性使用揿针 | 各型号
| 19 | 乐灸小针刀 | 各型号
| 20 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | ACD血液保养液/分离胶 20ml 5ml
| 21 | 射频热凝电极套管针 | 20G*150*5、20G*150*10、22G*100*10、22G*100*5 | 需与超声脉冲电导治疗仪SLC-006匹配
| 22 | 护垫 | 70mm*70mm | 用于隔物灸
| 23 | 梅花针 | 单头/支
骨伤科 | 1 | 普通夹板 | 儿童、成人（大、中、小）
| 2 | 小针刀 | 各型号
| 3 | 棉垫
| 4 | 医用高分子夹板 | 各型号
| 5 | 负压吸引球
| 6 | 橡胶引流管 | 26#*40cm（可增报其他规格）
| 7 | 医用弹力袜 | 中、大、加大
| 8 | 输液延长管
| 9 | 牵引架
| 10 | 下肢牵引套
| 11 | 前臂吊带
| 12 | 吸引器连接管
| 13 | 颈托
| 14 | 一次性VSD负压引流敷料
| 15 | 压敏胶带 | 无纺布型1.25cm×910cm（可增报其他规格）
| 16 | 电热腰围
| 17 | 电热护膝
| 18 | 电热护肩
| 19 | 电热护颈
| 20 | 中药封包
| 21 | 医用固定带 | 各型号
| 22 | 聚酯纤维绷带 | 10cm*360cm（可增报其他规格）
| 23 | 一次性使用冲洗管
| 24 | PRP套装
| 25 | 一次性手术贴膜 | 适用于腰椎、关节镜各型号
麻醉科 | 1 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 联合麻醉包
| 2 | 一次性使用中心静脉导管穿刺包 | 单腔成人16Ga
| 3 | 一次性使用无菌加强型气管插管 | 3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5
| 4 | 一次性使用呼吸回路和接头 | 波纹管气囊型
成人 1.1m 3L气囊
儿童 1.1m 1L气囊
| 5 | 一次性使用麻醉面罩 | 大、中、小
| 6 | 一次性使用压力传感器 |  | 匹配设备：飞利浦型号MX550、MP50；迈瑞型号BENE-T5
| 7 | 电子注药泵输液装置 | 150ml
| 8 | 口垫（麻醉用） | 大、中、小
| 9 | 一次性使用无菌巾（剖腹单） | 180*250（可增报其他规格）
| 10 | 一次性使用无菌手术包 | Ⅰ型
| 11 | 一次性使用手术衣 | 标准型2号（可增报其他规格）
| 12 | 一次性使用吸引连接管（连接管）（吸引管） | 双管型
| 13 | 一次性使用单极手术电极
| 14 | 一次性使用中性电极板 | 双极（成人、儿童）
单极 （成人、儿童）
| 15 | 一次性使用医疗卫生用品（治疗巾） | 60cm*60cm（可增报其他规格）
| 16 | 钠石灰（二氧化碳吸附剂） | A型（粉红色颗粒）
| 17 | 一次性使用手术单 | 覆膜1.0m*2.0m（可增报其他规格）
| 18 | 口咽通气道 | 大、中、小
| 19 | 加强型喉罩 | 各型号
| 20 | 明胶海绵 | 60*20*5mm（可增报其他规格）
| 21 | 血管缝合线 | 各型号
| 22 | 医用无菌敷贴（创口） | 各型号
供应室 | 1 | 多酶清洗剂 | 5L/桶
| 2 | 腹腔镜专用多酶清洗剂 | 5L桶
| 3 | 医用除胶剂 | 0.25L/瓶
| 4 | 一次性使用捆扎止血带 | 5×7m/卷
| 5 | 喷雾型器械润滑剂 | 410ml/瓶
| 6 | 除锈剂 | 4L/桶（小口）
| 7 | 水垢去除剂 | 4L桶（小口）
| 8 | 器械润滑油 | 5L/桶
| 9 | 高温打印纸 |  | 需匹配新华牌高温灭菌器使用
| 10 | 医用无纺布 | 40cm×40cm（50g）
50cm×50cm（50g）
60cm×60cm（50g）
70cm×70cm（50g）
100cm×100cm（50g）
| 11 | 灭菌指示包装袋和卷 | 55mm×200m
100mm×200m
150mm×200m
200mm×200m
55mm×200mm（200只/盒）
55mm×250mm（200只/盒）
| 12 | 封包胶带 | 19mm×50m/卷
| 13 | 低温封口机测试纸 | 配套封口机专用 | 需匹配新华牌低温灭菌器使用
| 14 | 高温封口机测试纸 | 配套封口机专用 | 需匹配新华牌高温灭菌器使用
| 15 | 涡轮手机养护油 | 800ml/瓶
| 16 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 200mm×80m
300mm×80m
75mm×80m
100mm×80m
250mm×80m
| 17 | B-D标准测试包
| 18 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带
| 19 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | （印刷黄色油墨） | 需匹配新华牌追溯系统使用
| 20 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 500条/盒
| 21 | 压力蒸汽灭菌0.5小时极速综合挑战包 | 15个/箱
| 22 | 压力蒸汽灭菌0.5小时极速生物指示剂 | 30支/盒 | 需匹配新华牌生物阅读器使用
| 23 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 |  | 需匹配新华牌低温灭菌器使用
| 24 | Ⅲ型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 |  | 需匹配新华牌追溯系统使用
| 25 | 过氧化氢低温等离子体灭菌0.5小时极速生物指示剂 | 50支/盒 | 需匹配新华牌生物阅读器使用
| 26 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂 | 卡匣式 | 需匹配新华牌低温灭菌器使用
| 27 | IPE4型环氧乙烷灭菌化学指示卡 |  | 需匹配新华牌灭菌器使用
| 28 | LPE1型环氧乙烷灭菌化学指示标签 |  | 需匹配新华牌灭菌器使用
| 29 | 环氧乙烷灭菌效果监测快速生物指示剂 | 30支/盒（3小时） | 需匹配新华牌生物阅读器使用
| 30 | 环氧乙烷灭菌器专用灭菌剂 |  | 需匹配新华牌灭菌器使用
| 31 | 压力蒸汽灭菌过程化学验证装置
| 32 | 碱性多酶清洗剂 | 5L/桶
| 33 | 除锈除垢巾