## 清单
检验科试剂耗材清单
序号 | 匹配设备 | 试剂名称（简称） | 规格（参考非限定） | 单位 | 单价（元） | 测试数 | 人份单价
1 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） TP | R1 : 4 x 25ml R2 : 4 x 25ml | 盒
2 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法)(ALB) | R1 : 4 x 29ml | 盒
3 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NNP底物-AMP缓冲液法)(ALP) | R1 : 4 x 30ml R2 : 4 x 30ml | 盒
4 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 谷丙转氨酶测定试剂盒(酶法)ALT | R1 : 4 x 50ml R2 : 4 x 25ml | 盒
5 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 谷草转氨酶测定试剂盒(MDH法)AST（天门冬氨酸转移酶） | R1 : 4 x 25ml R2 : 4 x 25ml | 盒
6 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法）UREA | R1: 4 x 25ml R2: 4 x 25ml | 盒
7 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 直接胆红素测定试剂盒（重氮法） | R1 : 4 x 6ml R1 : 4 x 6ml | 盒
8 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | R1 : 4 x 15ml R1 : 4 x 15ml | 盒
9 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） CHE | R1 : 4 x 30ml R2 : 4 x 6ml | 盒
10 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) HDL | R1 : 4 x 27ml R2 : 4 x 9ml | 盒
11 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法)LDL | R1 : 4 x 27ml R2 : 4 x 9ml | 盒
12 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 肌酐（肌氨酸氧化酶法）CREA | R1: 4 x 45ml R2: 4 x 15ml | 盒
13 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 尿酸检测试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法）UA | R1 : 4 x 30ml R2 : 4 x 12.5ml | 盒
14 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法）GLU | R1 : 4 x 25ml R2 : 4 x 12.5ml | 盒
15 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α酮丁酸底物法)HBDH | R1 : 4 x 15ml R2 : 4 x 15ml | 盒
16 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 肌酸激酶测定试剂盒（酶偶联法） | R1-1: 4 x 22ml；R1-2: 4×4ml R2 : 4 x 6ml | 盒
17 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（免疫抑制法）CKMB | R1:2 x 22ml；R1-2: 2x4ml R2: 2x 6ml | 盒
18 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | a-淀粉酶测定试剂盒(PNP-G7底物法) AMY | R1:4 x 40ml;R2:4 x 10ml | 盒
19 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 二氧化碳结合力测定试剂盒(酶法) | R1 : 4 x 25ml | 盒
20 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 钙离子试剂（ 偶氮砷Ⅲ法） | R1: 4 x 15ml | 盒
21 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 无机磷测定试剂盒(磷钼酸盐法)PHOS | R1 : 4 x 15ml R2 : 4 x 15ml | 盒
22 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 铁测定试剂盒（TPTZ法） | R1 : 4 x 15ml R2 : 4 x 15ml | 盒
23 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | R1 : 4 x 40ml | 盒
24 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 胆固醇测定试剂盒（酶法）CHOL | R1 : 4 x 22.5ml | 盒
25 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 甘油三酯试剂盒（GPO-POD法） TG | R1 : 4 x 20ml R2 : 4 x 5ml | 盒
26 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 载脂蛋白A1试剂盒（免疫透射比浊终点法） APO A1 | R1 : 4 x 13ml R2 : 4 x 13ml | 盒
27 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 载脂蛋白B试剂盒（免疫透射比浊终点法） APO B | R1 : 4 x 13ml R2 : 4 x 7ml | 盒
28 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 胱抑素C测定试剂盒（免疫比浊法）Cys C | 4*39.5ml/4*7.9ml | 盒
29 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | C反应蛋白检测试剂盒(免疫比浊法)-超敏CRP | R1:4x30ml R2:4x30ml | 盒
30 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | γ-谷氨酰氨基转移酶检测试剂盒（酶法） | 120ml（R1:48mL×2 R2:12mL×2） | 盒
31 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | TBA总胆汁酸检测试剂盒（循环酶法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
32 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | LDH乳酸脱氢酶检测试剂盒（速率法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
33 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | LPS脂肪酶检测试剂盒（甲基试卤灵底物法） | 120ml(R1:45mL×2 R2:15mL×2 ) | 盒
34 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | IgG免疫球蛋白G检测试剂盒（免疫比浊法） | 120ml（R1:50mL×2 R2:10mL×2） | 盒
35 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | IgA免疫球蛋白A检测试剂盒（免疫比浊法） | 120ml（R1:50mL×2 R2:10mL×） | 盒
36 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | IgM免疫球蛋白M检测试剂盒（免疫比浊法） | 120ml（R1:50mL×2 R2:10mL×2） | 盒
37 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | C3补体C3检测试剂盒（免疫透射比浊法） | 120ml（R1:45mL×2 R2:15mL×2） | 盒
38 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | C4补体C4检测试剂盒（免疫透射比浊法） | 120ml（R1:45mL×2 R2:15mL×2） | 盒
39 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | IgE免疫球蛋白E检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 120ml（R1:40mL×2 R2:20mL×2 校准品：6 水平×0.6mL 质控品：2水平×0.4mL） | 盒
40 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | PGⅠ胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 128ml（R1:54mL×2 R2:10mL×2 校准品：6 水平×0.6mL 质控品：2 水平×0.6 mL） | 盒
41 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | PGⅡ胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 128ml（R1:54mL×2 R2:10mL×2 校准品：6 水平×0.6mL 质控品：2 水平×0.6 mL） | 盒
42 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | Fer铁蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | 120ml（R1:40mL×2 R2:20mL×2） | 盒
43 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | SA唾液酸检测试剂盒（酶法） | 120ml（R1:45mL×2 R2:15mL×2 校准品：液体试剂1.0mL） | 盒
44 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | RF类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2 校准品:1×1.0 mL) | 盒
45 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | ASO抗链球菌溶血素〝O〞检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2 校准品:1×1.0 mL) | 盒
46 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | GSP糖化血清蛋白检测试剂盒（四氮唑蓝显色法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2 校准品：1×0.6mL 质控品：2 水平×0.6mL) | 盒
47 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | LAC乳酸检测试剂盒（乳酸氧化酶法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2 校准品：液体试剂1.0 mL) | 盒
48 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | HbAlc糖化血红蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 140ml(R1:15mL×2 R2:9.5mL×1 R3:0.5mL×1 R4:50mL×2) | 盒
49 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | Lp(a)脂蛋白（a）检测试剂盒（免疫比浊法） | 120ml(R1:45mL×2 R2:15mL×2) | 盒
50 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | CSF/UTP 脑脊液/尿液总蛋白检测试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 60ml(R:60mL×1 校准品：1×0.6 mL 质控品：1×0.6 mL) | 盒
51 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | mALB尿微量白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 120ml（R1:48mL×2 R2:12mL×2） | 盒
52 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | NGAL中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 120ml（R1:48mL×2 R2:12mL×2） | 盒
53 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | PA前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | R1:48ml*2 R2:12ml*2 | 盒
54 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | TRF转铁蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 120ml(R1:45mL×2 R2:15mL×2) | 盒
55 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 5NT 5’-核苷酸酶检测试剂盒（酶法） | R1:45ml*2 R2:15ml*2 | 盒
56 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | AFU α-L-岩澡糖苷酶检测试剂盒（酶法） | R1:45ml*2 R2:15ml*2 | 盒
57 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | ADA 腺苷脱氨酶检测试剂盒（酶法） | 120ml（R1:48mL×2 R2:12mL×2） | 盒
58 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | GLDH 谷氨酸脱氢酶检测试剂盒（速率法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
59 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | LAP亮氨酸氨基转肽酶检测试剂盒（速率法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
60 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | MAO单胺氧化酶检测试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
61 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | FN 纤维连接蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 120ml(R1:45mL×2 R2:15mL×2) | 盒
62 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | RBP视黄醇结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 120ml(R1:45mL×2 R2:15mL×2) | 盒
63 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | α1-微球蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 120ml(R1:45mL×2 R2:15mL×2) | 盒
64 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | β2-微球蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
65 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | ApoE载脂蛋白E检测试剂盒（免疫比浊法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2 校准品：1×1.0mL) | 盒
66 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | NEFA游离脂肪酸检测试剂盒（酶法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2 校准品：1×1.0mL) | 盒
67 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | ACE血管紧张素转化酶检测试剂盒（酶法） | 120ml(R:60mL×2) | 盒
68 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | Lp-PLA2脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）检测试剂盒（速率法） | 120ml | 盒
69 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | HCY同型半胱氨酸检测试剂盒（酶法） | 48ml(R1:38mL×1 R2:10mL×1 校准品1-2:液体试剂0.6ml 质控品:1 支×0.6 mL) | 盒
70 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | C1q补体C1q检测试剂盒（免疫比浊法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2 校准品：5×0.6 mL 质控品：2×0.6 mL) | 盒
71 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | Zn锌检测试剂盒（5-Br-PADAP显色终点法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2 校准品：1×1.0mL) | 盒
72 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | CCP抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 120ml(R1:45mL×2 R2:15mL×2 校准品：2 水平×0.6 mL 质控品：2 水平×0.6 mL) | 盒
73 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 乙醇测定试剂盒 | RW:2*60 R2：2*20 | 盒
74 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | ChE胆碱酯酶检测试剂盒（丁酰硫代胆碱法） | R1:48mL×2 R2:12mL×2 | 盒
75 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | CREA肌酐检测试剂盒（酶法） | 120ml(R1:45mL×2 R2:15mL×2) | 盒
76 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | UREA尿素检测试剂盒（脲酶-谷氨酸脱氢酶法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
77 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | UA尿酸检测试剂盒（尿酸酶法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
78 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | ApoA1载脂蛋白A1检测试剂盒（免疫比浊法） | 120m（R1:48mL×2R2:12mL×2） | 盒
79 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | ApoB载脂蛋白B检测试剂盒（免疫比浊法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
80 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | CK肌酸激酶检测试剂盒（速率法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
81 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | CK-MB肌酸激酶同工酶检测试剂盒（抗体免疫抑制法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
82 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | α-HBDH α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（速率法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
83 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | GLU葡萄糖检测试剂盒（己糖激酶法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2) | 盒
84 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | D-二聚体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 120mlR1:45mL×2 R2:15mL×2 校准品：1×1.0 mL 质控品：2水平×1支×1.0 mL) | 盒
85 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | FBG纤维蛋白原检测试剂盒（免疫比浊法） | 120ml | 盒
86 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | FDP纤维蛋白原降解产物检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 120ml(R1:60mL×1 R2:60mL×1 校准品：1×1.0 mL） | 盒
87 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | α-AMYα-淀粉酶检测试剂盒（E-pNP-G7法） | 120ml（R1:48mL×2 R2:12mL×2） | 盒
88 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | Ca钙检测试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） | 120ml(R:60mL×2 校准品1：1.0mL) | 盒
89 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | CO2二氧化碳检测试剂盒（酶法） | 120ml(R:60mL×2 校准品：1×1.0mL 质控品：1×1.0mL) | 盒
90 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | Fe铁检测试剂盒（5-Br-PADAP显色终点法） | 120ml(R1:48mL×2 R2:12mL×2 校准品：1×1.0mL) | 盒
91 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | CRP C反应蛋白检测试剂盒（乳胶增强比浊法）普通CRP | 120ml(R1:45mL×2 R2:15mL×2) | 盒
92 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 生化清洗液 | 2000ML | 瓶
93 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 电极清洗液 | 450ml | 瓶
94 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 电解质 Na+/K+选择性检查液 | 2 x 25ml | 盒
95 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 电解质内参液 | 25ml | 瓶
96 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 电解质标准液（高值） | 100ml | 瓶
97 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 电解质标准液（低值） | 100ml | 瓶
98 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 电解质参比液 | 1,000ml | 瓶
99 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 电解质内标液 | 2,000ml | 瓶
100 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 电解质缓冲液 | 2,000ml | 瓶
101 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 总胆汁酸校准品 | 5ml | 支
102 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 生化多项校准品 | 5ml | 支
103 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | CO2结合力校准品（一号液） | 25ml | 瓶
104 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | CO2结合力校准品（二号液） | 25ml | 瓶
105 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 尿电解质标准液（高值、低值） | 4 x 100ml | 盒
106 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 胱抑素C校准品 | 6*1ml | 盒
107 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 载脂蛋白5点校准品 | 5*2ml | 盒
108 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | C反应蛋白校准品（超敏C） | L2:1*2ml,L3:1*2ml,L4:1*2ml,L5:1*2ml,L6:1*2ml | 盒
109 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 普通CRP校准品 | 5*2ML | 盒
110 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 血清蛋白多项校准品1 | L1:1*2ml,L2:1*2ml,L3:1*2ml,L4:1*2ml,L5:1*2ml,L6:1*2ml(此水平仅用于C蛋白项目） | 盒
111 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 生化与激素非定值质控品 | 水平2,6*5ml | 盒
112 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 生化与激素非定值质控品 | 水平1,6*5mL | 盒
113 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | NA电极 |  | 个
114 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | K电极 |  | 个
115 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | CL电极 |  | 个
116 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 恒温液 |  | 个
117 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | S Syringe(1 ea.)(AU系列 样本注射器) |  | 个
118 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | R Syringe（试剂注射器） |  | 个
119 | 贝克曼库尔特生化AU5811 | 光度计灯（LAMP）/Halogen Lamp. DC12V 100W |  | 个
120 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 总甲状腺激素 Total T4 | 2*50T | 盒
121 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 总T4定标液 T4-S | 6*4ML（S0-S5） | 盒
122 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 促甲状腺激素测定试剂盒 | 2×100T | 盒
123 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 促甲状腺激素校准品 | 6瓶*2.5mL/瓶（S0-S5） | 盒
124 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 总T3 TotalT3 | 2*50T | 盒
125 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 总T3定标液 T3-S | 6*4ml（S0-S5） | 盒
126 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 游离甲状腺素 F T4 | 2*50T | 盒
127 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 游离T4定标液 FreeT4-S -20℃ | 6*2.5ML（S0-S5） | 盒
128 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 游离T3 FT3 | 2*50T | 盒
129 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 游离T3定标液 FreeT3-S | 6*2.5ML（S0-S5） | 盒
130 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒 TPO | 2*50T | 盒
131 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 TPO-CAL | 6*2ml（S0-S5） | 盒
132 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 甲状腺球蛋白抗体试剂盒 TGAB | 2*50T | 盒
133 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 甲状腺球蛋白抗体定标液 | 5*2.5ML+4ML | 盒
134 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 黄体激素 LH | 2*50T | 盒
135 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 黄体激素定标液 LH-cal -20℃ | 6*4ml（S0-S5） | 盒
136 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 促卵泡成熟激素 FSH | 2*50T | 盒
137 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 促卵泡成熟激素定标液 FSH-Cal | 6*4ml（S0-S5） | 盒
138 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 催乳素 PRL | 2*50T | 盒
139 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 催乳素定标液 -20℃ | 4ML+5*2.5ml | 盒
140 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 雌二醇测定试剂盒 | 2*50T | 盒
141 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | Access Sensitive Estradiol Calibrator 雌二醇校准品 | S0:4ml/瓶,校准品S1-S5:2ML/瓶 | 盒
142 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 黄体酮（孕酮） Prog | 2*50T | 盒
143 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 黄体酮定标液 -20℃ | 4ML+5*2.5ML | 盒
144 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 睾酮 Testo | 2*50T | 盒
145 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 睾酮定标液 | 6*2.5ml（S0-S5） | 盒
146 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 未结合雌三醇测定试剂盒 UE3 | 2*50T | 盒
147 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 未结合雌三醇校准品 | 4ML+6*2.5ML | 盒
148 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素 | 2*50T | 盒
149 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 -20℃ | 6*4ML（S0-S5） | 盒
150 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 抑制素A | 2*50T | 盒
151 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 抑制素A-CAL | 7*2.5ml | 盒
152 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 铁蛋白 fer | 2*50T | 盒
153 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 铁蛋白-CAL | 6*4ml | 盒
154 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 叶酸 fol | 2*50T | 盒
155 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 叶酸-CAL -20℃ | 6*4ml | 盒
156 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 皮质醇 | 2*50T | 盒
157 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 皮质醇-CAL | 6*4ml | 盒
158 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 超敏人生长激素 GH | 2*50T | 盒
159 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 超敏人生长激素-CAL | 6*2ml | 盒
160 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 前列腺特异抗原测定试剂盒 PSA | 2*50T | 盒
161 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | PSA-CAL | 6*2.5ml | 盒
162 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒 | 2*50T | 盒
163 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 游离PSA-CAL | 5ml+5*2.5ml | 盒
164 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 妊娠相关血浆蛋白A PAPP-A | 2*50T | 盒
165 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 妊娠相关血浆蛋白A校准品 -20℃ | S0-S5:1*1ml | 盒
166 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 妊娠相关血浆蛋白A质控品 -20℃ | QC1-QC3:6瓶*2.5ml/瓶 | 盒
167 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 硫酸脱氢表雄酮 | 2*50T | 盒
168 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 硫酸脱氢表雄酮校准品 | S0-S5：2ml/瓶 | 盒
169 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） | 2*50T | 盒
170 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 降钙素原校准品 | S0-S6:2ml/瓶 | 盒
171 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 前列腺特异性抗原同源异构体P2PSA | 2*50T | 盒
172 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 前列腺特异性抗原同源异构体校准品 | 7瓶*2.1ml（7个水平） | 盒
173 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 前列腺特异性抗原同源异构体质控品 | 3瓶*5ml（3个水平） | 盒
174 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光法） | 2*50T | 盒
175 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 25-羟基维生素D校准品 | S0-S5- 1.4 mL/瓶 | 盒
176 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | HbsAg(乙型肝炎病毒表面抗原) | 100人份/盒 | 盒
177 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | Anti-HBs(乙型肝炎病毒表面抗体) | 100人份/盒 | 盒
178 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | HbeAg(乙型肝炎病毒e抗原) | 100人份/盒 | 盒
179 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | Anti-HBe(乙型肝炎病毒e抗体) | 100人份/盒 | 盒
180 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | Anti-HBc(乙型肝炎病毒核心抗体) | 100人份/盒 | 盒
181 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | Anti-HCV(丙型肝炎病毒抗体) | 100人份/盒 | 盒
182 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | HIV combi(人类免疫缺陷病毒抗原/抗体) | 100人份/盒 | 盒
183 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | Syphilis(梅毒螺旋体抗体) | 100人份/盒 | 盒
184 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | PG-1(胃蛋白酶原Ⅰ) | 100人份/盒 | 盒
185 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | PG-2(胃蛋白酶原Ⅱ) | 100人份/盒 | 盒
186 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | proGRP(胃泌素释放肽前体) | 100人份/盒 | 盒
187 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | SCC(鳞状上皮细胞癌抗原) | 100人份/盒 | 盒
188 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | CA 72-4(糖类抗原72-4) | 100人份/盒 | 盒
189 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | CYFRA21-1(细胞角蛋白19片段抗原) | 100人份/盒 | 盒
190 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | HE4(人附睾蛋白4) | 100人份/盒 | 盒
191 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | NSE(神经元特异性烯醇化酶) | 100人份/盒 | 盒
192 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | β2-MG(β2-微球蛋白) | 100人份/盒 | 盒
193 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 降钙素(CT） | 100人份/盒 | 盒
194 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 促甲状腺激素受体抗体(TR-Ab) | 100人份/盒 | 盒
195 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 肿瘤坏死因子（TNF） | 100人份/盒 | 盒
196 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | N末端脑利钠肽前体（NT-proBNP） | 100人份/盒 | 盒
197 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | DXI反应杯 | 1000个/袋 | 袋
198 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 基质液 | 4*130ml | 盒
199 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | DXI缓冲液 | 10L | 桶
200 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 样品杯 | 1000个/袋，2ml/个 | 袋
201 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 系统检测液 | 6*4ml | 盒
202 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 碱性液（Contrad70 清洗液） | 1L | 瓶
203 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 酸性液 | 3.8liters | 瓶
204 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 免疫分析质控物 | 三水平:12*5ml(每水平4瓶) | 盒
205 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 肿瘤标记质控物 | 水平2:6*2ml | 盒
206 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 特殊免疫质控品 | 水平1:2ml/支 | 支
207 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 特殊免疫质控品 | 水平2:2ml/支 | 支
208 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 胃蛋白酶原Ⅰ非定值质控品 | 1mL×2 | 盒
209 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 胃蛋白酶原Ⅱ非定值质控品 | 1mL×2 | 盒
210 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 胃泌素释放肽前体非定值质控品 | 1mL×2 | 盒
211 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 25-羟基维生素D（25-OH VD）非定值质控品 | 1mL×2 | 盒
212 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 甲状旁腺激素（PTH）非定值质控品 | 1mL×2 | 盒
213 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 促甲状腺激素受体抗体（Anti-TSHR）非定值质控品 | 1mL×2 | 盒
214 | 贝克曼库尔特免疫DXI800 | 促甲状腺激素校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5ml/瓶 | 盒
215 | 贝克曼库尔特血球DXH900 | DxH稀释液DxH Diluent | 10L | 桶
216 | 贝克曼库尔特血球DXH900 | DxH 溶血剂DxH Cell Lyse | 5L | 桶
217 | 贝克曼库尔特血球DXH900 | DxH分类试剂DxH Diff PAK | 1.9L+850mL | 箱
218 | 贝克曼库尔特血球DXH900 | DxH清洁液DxH Cleaner | 10L | 桶
219 | 贝克曼库尔特血球DXH900 | DxH网织红试剂DxH Retic | 1.9L+380mL | 盒
220 | 贝克曼库尔特血球DXH900 | 血液分析仪用校准品 | 1*3.3ml | 盒
221 | 贝克曼库尔特血球DXH900 | 血液分析仪用质控品 | 水平1:1*3.5ml,水平2:1*3.5ml,水平3:1*3.5ml | 盒
222 | 沃芬凝血TOP550 | 凝血酶原时间测定试剂盒PT（凝固法） | 5*20ML/5*20ML | 盒
223 | 沃芬凝血TOP550 | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） FIB-C XL | 牛凝血酶10*5ml | 盒
224 | 沃芬凝血TOP550 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法)（APTT） SynthASil APTT Reagent | SynthASil液体试剂5*10ml+氯化钙5*10ml | 盒
225 | 沃芬凝血TOP550 | 凝血酶时间测定试剂盒（TT） Thrombin Time | 缓冲液1*9ml+牛凝血酶4*8/5/2ml | 盒
226 | 沃芬凝血TOP550 | 抗凝血酶检测试剂盒（发色底物法） TOP | 发色底物：4*4.5ml;因子Xa试剂：4*4.5ml | 盒
227 | 沃芬凝血TOP550 | 纤维蛋白和纤维蛋白原降解产物检测试剂盒 TOP | 试剂3*4ml/反应缓冲液3*4ml | 盒
228 | 沃芬凝血TOP550 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) HS 500 | 试剂：3*4ml,反应缓冲液：3*6ml,D-二聚体校准品：2*1ml | 盒
229 | 沃芬凝血TOP550 | 纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物校准品 TOP | 5*1ml（干粉） | 盒
230 | 沃芬凝血TOP550 | 纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物质控品 FDP质控 TOP | 低值：3*1ml/高值：3*1ml | 盒
231 | 沃芬凝血TOP550 | D-二聚体质控品 HS 500 | 低值：5*1ml,高值5*1ml | 盒
232 | 沃芬凝血TOP550 | 校准血浆试剂盒 | 10*1ml | 盒
233 | 沃芬凝血TOP550 | 正常值血凝试剂质控品 | 10*1ml | 盒
234 | 沃芬凝血TOP550 | 低值血凝试剂质控品 | 低值质控：10×1ml | 盒
235 | 沃芬凝血TOP550 | 高值血凝试剂质控品 | 10*1ML | 盒
236 | 沃芬凝血TOP550 | 纤维蛋白原质控品（低值） FIB质控 | 10*1ML | 盒
237 | 沃芬凝血TOP550 | 清洗液A（盐酸） | 500ml | 瓶
238 | 沃芬凝血TOP550 | 清洗液B（次氯酸钠） | 80ml | 瓶
239 | 沃芬凝血TOP550 | 因子测定稀释液 | 100ML | 瓶
240 | 沃芬凝血TOP550 | 冲洗液(TOP3) Rinse | 4L | 桶
241 | 沃芬凝血TOP550 | 分析杯（反应杯） Cuvettes | 2400个 | 箱
242 | 沃芬凝血TOP550 | 样品杯 | 2ml*1000 | 盒
243 | 艾德康酶免E300 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) HBsAg | 96人份 | 盒
244 | 艾德康酶免E300 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(酶联免疫法) HBsAb | 96人份 | 盒
245 | 艾德康酶免E300 | 乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) HBeAg | 96人份 | 盒
246 | 艾德康酶免E300 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免疫法) HBeAb | 96人份 | 盒
247 | 艾德康酶免E300 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法) HBcAb | 96人份 | 盒
248 | 艾德康酶免E300 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) HAV-IgM；要先稀释且是人工做不能上机； | 96人份 | 盒
249 | 艾德康酶免E300 | 乙型肝炎病毒核心抗体(IgM型)检测试剂盒(酶联免疫法) HBcAB-IGM | 48人份 | 盒
250 | 艾德康酶免E300 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | 盒
251 | 艾德康酶免E300 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | 盒
252 | 艾德康酶免E300 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份 | 盒
253 | 艾德康酶免E300 | 专用吸头 | 800ul（1000支/盒） | 支
254 | 艾德康酶免E300 | 系统维护液 | 1*100mlx6瓶/盒 | 盒
255 | 安图womo 8联检 | 阴道炎五联检试剂盒Ⅱ（干化学酶法） | 100人份/盒 | 盒
256 | 安图womo 8联检 | 1#人份/盒IP头（Au人份/盒owoMO专用） | 400支/1000ul | 盒
257 | 安图womo 8联检 | 阴道炎五联检质控品II | 8支/盒 0.15ml/支 | 盒
258 | 安图womo 8联检 | 1#TIP头（AutowoMO专用） | 400支/盒 | 盒
259 | 安图womo 8联检 | 联检吸管 | 100支/包 10.5cm | 包
260 | 手工 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫法)(食物7项) | 24人份 | 盒
261 | 手工 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫法)(吸入7项) | 24人份 | 盒
262 | 手工 | 总IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 12人份/盒 | 盒
263 | 手工 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 卡型50人份胶体金法 | 盒
264 | 手工 | 乙肝五项检测卡(胶体金法) | 25人份/盒 | 盒
265 | 手工 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | 血清条型:100人份/盒 | 盒
266 | 手工 | 伤寒、副伤寒及变形菌OX19、OX2、OXK诊断菌液 | 10ml/瓶×5瓶 肥达 | 套
267 |  | 伤寒、副伤寒及变形菌OX19、OX2、OXK诊断菌液 | 外斐氏诊断菌液 10ml/瓶*3瓶 | 套
268 | 手工 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒(被动凝集法) | 25人份 | 盒
269 | 手工 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法） | 卡型:5ml/瓶样本提取液 20人份/盒 | 盒
270 | 手工 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 90mm | 个
271 | 手工 | 巧克力色血琼脂平板 | 90mm嗜血型 | 个
272 | 手工 | 麦康凯琼脂平板 | 90mm | 个
273 | 手工 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法) | 20人份 | 盒
274 | 手工 | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | Ⅱ型:酚、醇类中和剂 9ml*10支/盒 Ⅲ型:含醛类中和剂 9ml*10支/盒 | 盒
275 | 手工 | 呼吸道病原体9项检测试剂盒 | 10片/盒 | 盒
276 | 手工 | 恶性疟原虫/间日疟原虫抗原检测试剂盒（胶体金法) | 1人份/袋、20人份/盒（卡型） | 盒
277 | 手工 | 结核分枝杆菌IgG/IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人/盒 | 盒
278 | 手工 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份 | 盒
279 | 手工 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份 | 盒
280 | 手工 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒
281 | 手工 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法） | 20人份 | 盒
282 | 手工 | 人副流感病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份 | 盒
283 | 手工 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份 | 盒
284 | 手工 | 吗啡检测试剂盒（胶体金法） | 板型单人份:40人份/盒 | 盒
285 | 手工 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金免疫层析法) | 条型:100人份/盒 | 盒
286 | 手工 | 支原体（Uu/Mh）分离培养药敏试剂盒（微生物检验法） | II型（液基型）20人份/盒 | 盒
287 | 手工 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒
288 | 手工 | 抗酸染色液（冷染法） | 4*250ml | 盒
289 | 手工 | 革兰氏染液（快速） | 4*251ml | 套
290 | 手工 | 瑞氏吉姆萨染液 |  | 套
291 | 手工 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份/盒 | 盒
292 | 手工 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法，板型)HEV-IgM | 20人份/盒 | 盒
293 | 爱康aigel 300 | ABO血型正反定型及Rh血型检测卡(微柱凝胶法) | 8孔/卡*12卡/盒 | 卡
294 | 爱康aigel 300 | 抗人球蛋白检测卡(IgG+C3d)（微柱凝胶法） | 8孔/卡，5*12卡/盒 | 卡
295 |  | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 10ml | 盒
296 |  | RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 10ml/支/盒 | 盒
297 |  | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 3*10ml | 盒
298 |  | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 5ml | 盒
299 | 协大XD-6006B粪便分析仪 | 粪便分析系统专用试剂包 | 10L(含5000ml清洗液、5000ml稀释液) | 箱
300 | 协大XD-6006B粪便分析仪 | 粪便专用采集管 | 1000人份/箱 | 人份
301 | 协大XD-6006B粪便分析仪 | 大便隐血检测试剂 | 25人份/盒 | 人份
302 | 协大XD-6006B粪便分析仪 | 转铁蛋白检测试剂 | 25人份/盒 | 人份
303 | 协大XD-6006B粪便分析仪 | 轮状病毒 | 25人份/盒 | 人份
304 | 协大XD-6006B粪便分析仪 | 轮、腺二合一 | 25人份/盒 | 人份
305 | 协大XD-6006B粪便分析仪 | 幽门螺旋杆菌抗原检测试剂 | 25人份/盒 | 人份
306 | 协大XD-6006B粪便分析仪 | 钙卫蛋白检测试剂 | 25人份/盒 | 人份
307 | 优思达UC0108核酸快检 | 新冠状病毒2019-nCov核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 20人份/盒 | 人份
308 | 优思达UC0108核酸快检 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 20人份/盒 | 人份
309 | 优思达UC0108核酸快检 | 沙眼衣原体和淋球菌核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 20人份/盒 | 人份
310 | 优思达UC0108核酸快检 | 甲流、乙流检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 20人份/盒 | 人份
311 | 迪尔D2mini细菌鉴定药敏分析 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板+样本稀释液+药敏接种培养液+药敏指示剂 | DL-96STREP试剂板+Ⅱ型+Ⅱ型+Ⅳ型，10人份/盒 | 盒
312 | 迪尔D2mini细菌鉴定药敏分析 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板+样本稀释液+药敏接种培养液+药敏指示剂 | DL-96STAPH试剂板+Ⅰ型+Ⅰ型+Ⅲ型，10人份/盒 | 盒
313 | 迪尔D2mini细菌鉴定药敏分析 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板+样本稀释液+药敏接种培养液+药敏指示剂 | DL-96E试剂板+Ⅰ型+Ⅰ型+Ⅰ型，10人份/盒 | 盒
314 | 迪尔D2mini细菌鉴定药敏分析 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板+样本稀释液+药敏接种培养液+药敏指示剂 | DL-96NE试剂板+Ⅰ型+Ⅰ型+Ⅱ型，10人份/盒 | 盒
315 | 迪尔D2mini细菌鉴定药敏分析 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板+样本稀释液+药敏接种培养液 | DL-96FUNGUS试剂板+Ⅲ型+ Ⅲ型，10人份/盒 | 盒
316 | 迪尔D2mini细菌鉴定药敏分析 | 灭菌吸头 | 100支/包 | 包
317 | 安图BC120血培养 | 上机血培养瓶（标准需氧/厌氧/儿童瓶） | 20瓶/盒 | 瓶
318 | 安图BC120血培养 | 上机血培养瓶（树脂需氧/厌氧/儿童瓶） | 20瓶/盒 | 瓶
319 | 赛科希德SA-5600血流变 | 加样针清洗液维护液 SAW-Z | 1L/瓶（4瓶/盒） | 盒
320 | 赛科希德SA-5600血流变 | 血流变专用清洗液-SAW | 1L/瓶（4瓶/盒） | 盒
321 | 赛科希德SA-5600血流变 | 毛细血管专用清洗液-SAWM | 1L/瓶（4瓶/盒） | 盒
322 | 赛科希德SA-5600血流变 | 非牛顿质控品 | 100ML | 瓶
323 | 万孚BGA120血气 | 血气生化试剂包 | 50T/包 | 包
324 | 万孚BGA120血气 | 血气生化测试卡（干式电化学法）BGDR-10 II型 | 25T/盒 | 盒
325 | 万孚BGA120血气 | 血气生化测试卡（干式电化学法）BGDR-3 II型 | 25T/盒 | 盒
326 | 万孚BGA120血气 | 血气质控 | 水平1：2.5mlx1、水平2：2.5mlx2、水平3：2.5mlx2/盒 | 盒
327 | 赛沛GX型结核检测 | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒(实时荧光PCR法) | 50 人份/盒 | 盒
328 | 赛沛GX型结核检测 | 丙型肝炎病毒(HCV)核酸(RNA)检测试剂盒(实时荧光PCR法) | 10人份/盒 | 盒
329 | 赛沛GX型结核检测 | 甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 10人份/盒 | 盒
330 | 赛沛GX型结核检测 | 碳青霉烯耐药基因检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 10人份/盒 | 盒
331 | 赛沛GX型结核检测 | 艰难梭菌核酸（DNA）检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 10人份/盒 | 盒
332 | 沃德ITEG4血栓弹力图 | 活化凝血检测试剂盒（凝固法） | 16人份/盒 | 盒
333 | 沃德ITEG4血栓弹力图 | 凝血激活检测试剂盒（凝固法） | 16人份/盒 | 盒
334 | 沃德ITEG4血栓弹力图 | 功能性纤维蛋白原检测试剂盒（凝固法） | 16人份/盒 | 盒
335 | 沃德ITEG4血栓弹力图 | 肝素检测试剂盒（凝固法） | 16人份/盒 | 盒
336 | 沃德ITEG4血栓弹力图 | 血栓弹力图试验试剂盒（血小板—AA及ADP试剂）（凝固法） | 16人份/盒 | 盒
337 | 沃德ITEG4血栓弹力图 | 血栓弹力图试验试剂盒（血小板—ADP试剂）（凝固法） | 16人份/盒 | 盒
338 | 沃德ITEG4血栓弹力图 | 血栓弹力图试验试剂盒（血小板—AA试剂）（凝固法） | 16人份/盒 | 盒
339 | 沃德ITEG4血栓弹力图 | 血栓弹力图质控品 | 16人份/盒 | 盒
340 | 中元汇吉Q20 POCT | 肌钙蛋白I | 25人份/盒 | 盒
341 | 中元汇吉Q20 POCT | D-二聚体 | 25人份/盒 | 盒
342 | 中元汇吉Q20 POCT | 心肌三项 | 25人份/盒 | 盒
343 | 中元汇吉Q20 POCT | 降钙素原 | 25人份/盒 | 盒
344 | 中元汇吉Q20 POCT | 全量程C-反应蛋白 | 25人份/盒 | 盒
345 | 中元汇吉Q20 POCT | 血清淀粉样蛋白A | 25人份/盒 | 盒
346 | 中元汇吉Q20 POCT | 白介素-6 | 25人份/盒 | 盒
347 | 中元汇吉Q20 POCT | 糖化血红蛋白 | 25人份/盒 | 盒
348 | 中元汇吉Q20 POCT | 尿微量白蛋白 | 25人份/盒 | 盒
349 |  | 降钙素原检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 盒
350 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 100条/筒（11FU/12FU/14FU） | 人份
351 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液干化学分析质控物 | 2×8mL/盒（阳/阴） | 盒
352 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液分析用鞘液 | 15L/桶 | 桶
353 | 中元汇吉U3600尿机 | 关机清洗液 | D21：100mL瓶 | 瓶
354 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液有形成分分析聚焦液 | 125mL/瓶 | 瓶
355 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液有形成分分析红细胞质控液 | 125mL/瓶（阳性） | 瓶
356 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液有形成分分析红细胞质控液 | 125mL/瓶（阴性） | 瓶
357 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液有形成分分析校准液 | 60mL/瓶 | 瓶
358 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液分析用颜色质控液 | 3×8mL/盒（红/绿/蓝） | 盒
359 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液分析用比重质控液 | 3×8mL/盒（水平1/2/3） | 盒
360 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液分析用浊度质控液 | 3×8mL/盒（水平1/2/3） | 盒
361 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液分析用比重校准液 | 3×8mL/盒（水平1/2/3） | 盒
362 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液分析用浊度校准液 | 2×8mL/盒（水平1/2） | 盒
363 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液分析用电导率质控液 | 2×8mL/盒（水平1/2） | 盒
364 | 中元汇吉U3600尿机 | 尿液分析用电导率校准液 | 3×8mL/盒（水平1/2/3） | 盒
365 | 中元汇吉EXS1000质谱 | 质谱系统微生物样本预处理试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
366 | 中元汇吉EXS1000质谱 | 质谱系统样本处理基质溶液 | 500测试/盒 | 盒
367 | 中元汇吉EXS1000质谱 | 质谱系统血培养阳性样本预处理试剂盒 | 50测试/盒 | 盒
368 | 中元汇吉EXS1000质谱 | 质谱系统霉菌样本预处理试剂盒 | 50测试/盒 | 盒
369 | 中元汇吉EXS1000质谱 | 质谱系统样本预处理溶液 | 500测试/盒 | 盒
370 | 中元汇吉EXS1000质谱 | 微生物质谱鉴定仪用校准品 | 80测试/盒 | 盒
371 | 帝迈DH2000T血球 | DIL-N稀释液 | 20L | 桶
372 | 帝迈DH2000T血球 | LYN-G溶血剂 | 500ML | 桶
373 | 帝迈DH2000T血球 | LYN-D溶血素 | 1L | 桶
374 | 帝迈DH2000T血球 | FDN-D染色液 | 22ML | 桶
375 | 帝迈DH2000T血球 | FDN-R染色液 | 12ML | 桶
376 | 帝迈DH2000T血球 | DIN-R稀释液 | 1L | 桶
377 | 帝迈DH2000T血球 | 全程C反应蛋白（hsCRP+常规CRP测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） L2 | 45ML | 盒
378 | 帝迈DH2000T血球 | 全程C反应蛋白（hsCRP+常规CRP测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） L2 | 75ML | 盒
379 | 帝迈DH2000T血球 | 缓冲液 | CRPII-L:1L | 桶
380 | 帝迈DH2000T血球 | 缓冲液 | CRPII-L:500ML | 桶
381 | 帝迈DH2000T血球 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳增强免疫散射比浊法） | 45ML | 盒
382 | 帝迈DH2000T血球 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳增强免疫散射比浊法） | 75ML | 盒
383 | 帝迈DH2000T血球 | 血细胞分析用溶血剂 | L2: 1L | 桶
384 | 帝迈DH2000T血球 | 血细胞分析用溶血剂 | L2: 500ML | 桶
385 | 帝迈DH2000T血球 | 清洗液 | CLR：500ML | 桶
386 | 帝迈DH2000T血球 | 探头清洁液 | 4ml*10支 | 盒
387 | 帝迈DH2000T血球 | CPR校准品 | 浓度1-6：6X0.5ml | 盒
388 | 帝迈DH2000T血球 | CRP质控品 | 水平1：1X1.0ml | 盒
389 | 帝迈DH2000T血球 |  | 水平2：1X1.0ml | 盒
390 | 帝迈DH2000T血球 |  | 水平3：1X1.0ml | 盒
391 | 帝迈DH2000T血球 |  | 水平1+水平2+水平3：3×1.0ml
392 | 帝迈DH2000T血球 | SAA校准品 | 浓度1-7：7X0.5ml | 盒
393 | 帝迈DH2000T血球 | SAA质控品 | 水平1：1X1.0ml | 盒
394 | 帝迈DH2000T血球 |  | 水平2：1X1.0ml | 盒
395 | 帝迈DH2000T血球 |  | 水平1+水平2：2×1.0ml | 盒
396 | 帝迈DH2000T血球 | 血细胞分析仪用校准物（光学法） | 3mLX1 | 盒
397 | 帝迈DH2000T血球 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 低值，3mLx1 | 盒
398 | 帝迈DH2000T血球 |  | 中值，3mLx1 | 盒
399 | 帝迈DH56血球 | 血细胞分析用稀释液 | DIL-A 20L | 箱
400 | 帝迈DH56血球 | 血细胞分析用溶血剂 | LYA-3 1L | 瓶
401 | 帝迈DH56血球 | 血细胞分析用溶血剂 | LYA-2 500ml | 瓶
402 | 鲲鹏基因X6核酸扩增仪 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 96T/盒 | 盒
403 | 中元汇吉EXM6000核酸提取仪 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸提取检测试剂盒（磁珠法） | 32T | 盒
404 | 鲲鹏基因X6核酸扩增仪 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 24T | 盒
405 | 鲲鹏基因X6核酸扩增仪 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒 | 24T | 盒
406 | 鲲鹏基因X6核酸扩增仪 | 新型冠状病毒核酸检测室内质控品 | 20*0.5ml | 盒
407 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 盒
408 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 盒
409 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 盒
410 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 盒
411 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 盒
412 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 盒
413 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 盒
414 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 盒
415 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 盒
416 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 盒
417 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 盒
418 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 盒
419 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 盒
420 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 盒
421 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 盒
422 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 盒
423 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 反应杯 | AE：3500个/箱 | 箱
424 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 清洗缓冲液 |  | 盒
425 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 特殊清洗液 | i 3000：60mL×2 | 盒
426 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 免疫分析仪用底物液：500ml×2 | 盒
427 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 样本稀释液4号 | 60mL× 2 | 盒
428 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-CCP ：2×100测试/盒 | 盒
429 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗Sm抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-Sm：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
430 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗线粒体M2抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | AMA-M2：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
431 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗双链DNA抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-dsDNA：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
432 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗核小体抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-Nuc：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
433 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗SSB(La)抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-SSB(La)：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
434 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗SSA(Ro60)抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-SSA(Ro60)：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
435 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗Jo-1抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-Jo-1：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
436 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗Sm/RNP抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-Sm/RNP：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
437 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗着丝点抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-CENP-B：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
438 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗Scl-70抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-Scl-70：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
439 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗核糖体P蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-Rib-P：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
440 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗SSA(Ro52)抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | Anti-SSA(Ro52) ：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
441 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗组蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-His：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
442 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗增殖细胞核抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | Anti-PCNA：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
443 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗PM-Scl抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-PM-Scl：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
444 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗髓过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-MPO：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
445 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗蛋白酶3抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-PR3：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
446 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 抗肾小球基底膜抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-GBM：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
447 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 类风湿因子测定试剂盒（直接化学发光法） | RF：2×50T；含校准品 | 盒
448 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 类风湿因子IgA测定试剂盒（直接化学发光法） | RF-IgA：2×50T；含校准品 | 盒
449 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 类风湿因子IgM测定试剂盒（直接化学发光法） | RF-IgM：2×50T；含校准品 | 盒
450 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 类风湿因子IgG测定试剂盒（直接化学发光法） | RF-IgG：2×50T；含校准品、质控品 | 盒
451 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 降钙素原测定试剂盒（直接化学发光法） | PCT：2×100Ts/盒，含校准品 | 盒
452 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 白介素-6测定试剂盒（直接化学发光法） | IL-6：2×100T 含校准品 | 盒
453 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 肌红蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | MYO：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
454 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（直接化学发光法） | CK-MB：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
455 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法） | cTnI：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
456 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | 生长分化因子-15测定试剂盒（直接化学发光法） | GDF-15：2×50T；含校准品 | 盒
457 | 迈克i 3000 化学发光免疫分析仪 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（直接化学发光法） | NT-proBNP：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
458 | 迈克i 3001 化学发光免疫分析仪 | 类风湿多项质控品 | 水平1 2.0ml*1 | 盒
459 | 迈克i 3002 化学发光免疫分析仪 | 类风湿多项质控品 | 水平2 2.0ml*1 | 盒
460 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 肌红蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
461 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
462 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
463 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | N-末端脑钠肽前体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
464 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | D-二聚体 | 100T/盒 | 盒
465 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 降钙素原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
466 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 白介素-6检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
467 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 促甲状腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
468 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
469 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
470 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 游离甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
471 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 总甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
472 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
473 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
474 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
475 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 孕酮检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
476 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 睾酮检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
477 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 雌二醇检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
478 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 泌乳素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
479 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 促黄体生成素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
480 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 促卵泡生成激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
481 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
482 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 抗缪勒氏管激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
483 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 甲胎蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
484 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 癌胚抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
485 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 肿瘤相关抗原CA125检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
486 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 糖类抗原CA19-9检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
487 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 癌抗原CA15-3检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
488 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
489 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 癌抗原CA72-4检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
490 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 铁蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
491 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
492 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 人附睾蛋白4检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
493 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 糖类抗原50检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
494 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 糖类抗原242检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
495 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
496 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 总前列腺特异性抗原检测试剂盒 （磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
497 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 游离前列腺特异性抗原检测试剂盒 （磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
498 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | C-肽检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
499 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 胰岛素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
500 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 总维生素D检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
501 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 甲状旁腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
502 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒 （磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
503 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
504 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
505 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 胃泌素-17检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100T/盒 | 盒
506 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 清洗液 | 10L/桶 | 桶
507 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 反应杯 | 500个/袋 | 袋
508 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 底物 | 200ml/瓶 | 瓶
509 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 样本稀释液 | 50ml/瓶 | 瓶
510 | 中元汇吉EXI2400化学发光 | 针清洗液 | 25ml/瓶 | 瓶
511 |  | 一次性使用抗凝管 | EDTA.K2 0.5mlx1000支 | 包
512 |  | 专用血沉管 | 枸橼酸钠（100支/盒） | 支
513 |  | 一次性使用负压采血管 | 促凝剂+分离胶:5mlx100支 | 板
514 |  | 一次性使用静脉采血针 | 蝶翼型(0.7×25mm) | 支
515 |  | 一次性使用采血针 | 注式采血针 soft 型 28G(50PCS) | 盒
516 |  | 尿沉渣管 | 12ml 螺旋盖x200支 | 包
517 |  | 一次性使用带盖尿杯 | 40ml/个，50个/包 | 个
518 |  | 一次性使用尿杯 | 中号x1000只/包 | 包
519 |  | 塑料试管 | 15*100（尖底）x700支/包 | 包
520 |  | 一次性塑料试管 | 12*100x500支/包 | 包
521 |  | 一次性塑料试管 | 10*75 | 支
522 |  | 塑料吸管 | 0.5ml 500支 | 包
523 |  | 吸咀（不含滤芯） | 6*50 200ul/支 1000支/包 | 包
524 |  | 吸咀 | 5*32 1000支 | 包
525 |  | 吸咀 | 8*71 500支 | 包
526 |  | 一次性使用采样拭子 | C-01 | 支
527 |  | 一次性使用拭子 | 管型 12×150x(数量:100支) | 包
528 |  | 载玻片 | 磨砂边x50片/盒 | 盒
529 |  | 载玻片 | 光面,磨砂边x50片/盒 | 盒
530 |  | 香柏油（人造） | 25毫升 | 瓶
531 |  | 营养琼脂培养基 | （普通琼脂斜面培养基）250克装 | 瓶
Note on D125: Administrator: S0 - S5一共6个水平
Note on D200: Administrator: 4*600T
Note on H404: lenovo: 阳光平台价格